## Table 1
Obra
CLINICA SANTO AMARO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4050004 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | m³ | 100
1.2 | 1001007 | SIURB | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 120
1.3 | 1005001 | SIURB | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | m² | 20
1.4 | 13050001 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 5
1.5 | 17045002 | SIURB | ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | m³ | 120
1.6 | 11050005 | SIURB | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR | m² | 450,22
2 |  |  | ALVENARIA E DRYWALL
2.1 | 4003073 | SIURB | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE TIPO DRYWALL DE FACE DUPLA EM GESSO ACARTONADO RF - 1RF 12,5 + 1RF 12,5 | m² | 499,22
2.2 | 15001024 | SIURB | TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA | m² | 2028,69
2.3 | 12001042 | SIURB | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m² | 450,22
2.4 | 4001052 | SIURB | VB.01 - ALVENARIA APARENTE EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM | m² | 92,8
2.5 | 11080001 | SIURB | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | m² | 548,72
3 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS (ACABAMENTOS)
3.1 |  | MERCADO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM | m² | 399,07
3.2 | 11003047 | SIURB | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | m² | 273,32
3.3 | 10640 | SIURB | ARGAMASSA DE CAL COM AREIA MÉDIA 1:3 | m³ | 30
3.4 | 11004006 | SIURB | DA.01 - CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" | M | 130
3.5 | 13002013 | SIURB | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | m² | 399,07
3.6 | 13002088 | SIURB | PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE | m² | 41,79
4 |  |  | ESQUADRIAS
4.1 |  | MERCADO | PORTA PCD/PNE DE CORRER 92X210CM | UN | 7
4.2 | 7001017 | SIURB | PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM | UN | 8
4.3 | 7001018 | SIURB | PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM | UN | 12
4.4 | 8001010 | SIURB | PORTA EM FERRO PERFILADO (TIPO PP 01)- INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM | UN | 5
4.5 | 7003001 | SIURB | PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM | UN | 3
4.6 | 7001080 | SIURB | EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA | m² | 8
4.7 | 17004010 | SIURB | LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO | m² | 40,69
5 |  |  | HIDRÁULICA
5.1 | 10013005 | SIURB | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 7
5.2 | 10013003 | SIURB | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 1
5.3 | 10014008 | SIURB | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 9
5.4 | 10013014 | SIURB | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 8
5.5 |  | MERCADO | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA | UN | 6
5.6 | 17005022 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 24
5.7 | 10013040 | SIURB | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 2
5.8 | 17005027 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF | UN | 16
5.9 | 10014010 | SIURB | TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | UN | 6
5.1 | 10014009 | SIURB | TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" | UN | 8
5.11 | 10009034 | SIURB | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") | M | 100
5.12 | 10009033 | SIURB | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") | M | 100
5.13 | 10013053 | SIURB | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM | UN | 4
5.14 | 10013057 | SIURB | CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM | UN | 2
5.15 | 10014086 | SIURB | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | m² | 5,05
6 |  |  | ELÉTRICA
6.1 | 9082010 | SIURB | TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V | UN | 150
6.2 | 9082014 | SIURB | TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL | UN | 50
6.3 | 9009111 | SIURB | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | UN | 200
6.4 | 9082002 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 30
6.5 | 9082005 | SIURB | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA | UN | 20
6.6 | 9082096 | SIURB | INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W | UN | 8
6.7 | 9008031 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 5
6.8 | 9008013 | SIURB | MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A | UN | 75
6.9 | 9003029 | SIURB | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 3000
6.1 | 9003032 | SIURB | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 900
6.11 | 9003030 | SIURB | CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 1200
6.12 | 9013033 | SIURB | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 300
6.13 | 9005014 | SIURB | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES | UN | 3
7 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
7.1 |  | MERCADO | PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO | UN | 1
7.2 |  | MERCADO | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO SETOR | UN | 1
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | 20003059 | SIURB | ENGENHEIRO DA OBRA | H | 780
8.2 | 20003060 | SIURB | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) | UN | 1
8.3 | 20003061 | SIURB | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | UN | 1
8.4 | 17004001 | SIURB | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 450,22
8.5 |  | MERCADO | PROJETO ELÉTRICO | VB | 1
9 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
9.1 |  | MERCADO | CABINE RADIO FREQUENCIA | VB | 1
9.2 |  | MERCADO | BLINDAGE EXTRA SHIELD | VB | 1
9.3 |  | MERCADO | GASES MEDICINAIS | VB | 1
9.4 |  | MERCADO | PONTOS DE REDE LÓGICA | VB | 1
9.5 | 9013033 | SIURB | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. | M | 70
9.6 | 9003038 | SIURB | CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 100
9.7 | 9003036 | SIURB | CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 50
9.8 |  | MERCADO | PAINEL ELÉTRICO RESSONANCIA MAGNÉTICA | VB | 1
9.9 | 9008035 | SIURB | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1
TOTAL GERAL R$ -